宁波德远洁具有限公司

年产量6700万件五金配件生产及加工项目（玉盘路9号厂区）

竣工环境保护验收意见

2019年8月16日，宁波德远洁具有限公司根据《宁波德远洁具有限公司年产量6700万件五金配件生产及加工项目（玉盘路9号厂区）竣工环保验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：宁波德远洁具有限公司年产量6700万件五金配件生产及加工项目（玉盘路9号厂区）；

建设单位：宁波德远洁具有限公司；

建设地点：象山县城东工业园玉盘路9号；

环评审批单位：象山县环保局（浙象环许[2017]114号、浙象环许[2019]1号）；

建设规模：项目总投资5850万元，总建筑面积1094.85平方米，主要为企业的自身产品提供PVD真空镀膜服务，项目年加工各类工件1200万件，作为总产能年产6700万件五金配件的部分组装件。

项目工程组成与建设内容见表1。

表1 项目工程组成与建设内容

| 项目分类 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 厂房 | 1F：布置酸洗线和PVD真空镀膜生产线。自北向南、自西向东依次有卫生间、电镀线、退挂区、酸洗线、配电房、挂具周转区、清洗区、办公室、实验室、挂具存放区、上挂检验区、超声除油线等。 |
| 储运 工程 | 车间内运输 | 依靠厂房内周边通道。 |
|  | 厂区外运输 | 依托社会车辆。 |
| 公用工程 | 给水 | 由园区自来水系统供给。 |
|  | 排水 | 项目实行雨污分流制，雨水排入附近雨水管网。本项生产目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准；生活污水经化粪池处理后纳入园区污水管网，最终接入城东污水处理厂集中处理。 |
|  | 供电 | 由市政供电电网供给。 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 项目实行雨污分流制，雨水排入附近雨水管网。本项生产目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准；生活污水经化粪池处理后纳入园区污水管网，最终接入城东污水处理厂集中处理。 |
|  | 废气治理 | 退膜、中和槽产生的氢氟酸采用槽边吸风方式将其收集至碱液喷淋装置处理后通过25m排气筒高空排放。 |
|  | 噪声治理 | 厂区车间布局合理，加强绿化，采用低噪声、低振动设备，并落实防振减噪等措施。 |
|  | 固废治理 | 废包装材料分类暂存后外卖综合利用；生活垃圾分类收集委托环卫部门定期清运处置。 |

（二）建设过程及环保审批情况

宁波德远洁具有限公司成立于2005年，现位于象山县城东工业园，企业分别于2014年1月、2014年7月、2016年12月委托编制了《宁波德远洁具有限公司卫浴、五金锁具生产项目环境影响报告表》、《年产6000万件洁具表面处理及生产配套项目环境影响报告书》、《形成卫浴配件表面喷涂技术改造项目环境影响报告书》，均获得了相应环境保护局的批复同意（浙象环许[2014]1号、甬环建[2014]34号、浙象环许[2016]19号）。

调查可知，上述3个项目除2014年1月的“卫浴、五金锁具生产项目”目前尚未建成外（根据企业总体发展计划，以后也不再实施）。2017年12月的年产量6700万件五金配件生产及加工项目分为三个厂区进行，其中珠海路厂区和永昌路厂区目前已建成投产，并已通过自主验收。本次验收仅对玉盘路9号厂区PVD真空镀膜生产线进行验收。

公司于2017年12月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《宁波德远洁具有限公司年产量6700万件五金配件生产及加工项目（玉盘路9号厂区）环境影响报告表》，并经象山县环保局审批通过（浙象环许[2017]114号）；后来由于该项目（PVD真空镀膜生产线）在具体实施过程中生产工艺及原辅材料等发生变化，企业于2019年1月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《宁波德远洁具有限公司退漆酸洗表面处理技改项目环境影响报告表》，在该报告表中对PVD真空镀膜生产线的变化情况进行了说明及分析，并经象山县环保局审批通过（浙象环许[2019]1号）。

因此，本次验收针对企业前后两次环评进行。其中在（浙象环许[2017]114号）项目中，对PVD真空镀膜生产线的原有情况进行分析，

在（浙象环许[2019]1号）中仅针对与PVD真空镀膜生产线变化有关内容。宁波德远洁具有限公司年产量6700万件五金配件生产及加工项目（玉盘路9号厂区）于2017年11月开工建设，2018年2月竣工，2018年6月投产运营。

（三）投资情况

本项目总投资5850万元，其中实际环保投资39万元，占项目总投资的0.67%。

二、工程变动情况

经过调查对比分析，本项目实际建成情况与环评一致，不存在重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

按照环评要求，都已基本落实到位。

项目实行雨污分流制，雨水排入附近雨水管网。本项生产目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准；生活污水经化粪池处理后纳入园区污水管网，最终接入城东污水处理厂集中处理。

其中乙二酸超声波清洗、水洗1、水洗2及中和废水进入车间内的高有机废水池；超声除油、水洗3、水洗4的废水进入车间内的强碱废水池；水洗5、EDI超声及慢拉废水进入车间内的综合废水池。以上废水最终接入城东污水处理厂集中处理。

（二）废气

按照环评要求，都已落实到位。

退膜、中和槽产生的极少量氢氟酸经收集至碱液喷淋装置处理后通过25m排气筒高空排放。

（三）噪声

严格控制工作时间，合理布局，高噪声设备远离厂界，选用低噪声、节能生产设备并加强噪声设备的维护管理，对各类高噪声设备安装消声器并采取了防震弹簧、防震垫等隔声措施。

（四）固体废物

废包装材料分类暂存后外卖综合利用；生活垃圾分类收集委托环卫部门定期清运处置。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废气

由于项目废气排放量极少，环评仅是对废气进行了定性分析，针对企业的废气措施提出了要求，对具体的排放标准等并未提出明确要求，因此本次验收未对企业废气排放情况进行监测。

2.废水

由监测结果可知，综合废水和生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、总磷和石油类油均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1标准要求。废水达标率为100%。

3.厂界噪声

由监测结果可知，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.固体废物

固体废物均能合理处置。

5.污染物排放总量

企业现阶段污染物产生排放情况见表2。

表2 企业现阶段污染物产生排放情况

| 项目 | 类别 | 污染物名称 | 环评批复量 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 退膜、中和 | 氢氟酸 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 废水 | 废水量 | 5865 | 5560 |
|  |  | SS | 0.096 | 0.090 |
|  |  | 石油类 | 0.014 | 0.012 |
|  |  | CODCr | 0.064 | 0.0336 |
|  |  | NH3-N | 0.006 | 0.0055 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废包装材料 | 0 | 0 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 |

企业现阶段污染物排放总量满足环评批复的总量控制指标。

五、、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目验收符合性分析见表3。

表3 本项目验收符合性分析

| 序号 | 建设项目竣工环境保护验收条件 | 本项目核查落实情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全 | 实际环境保护审查、审批手续均完备，技术资料与环境保护档案资料均齐全 | 符合 |
| 2 | 环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要 | 实际环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力满足要求 | 符合 |
| 3 | 环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准 | 环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准 | 符合 |
| 4 | 具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求 | 已具备环境保护设施正常运转的条件 | 符合 |
| 5 | 污染物排放符合环境影响报告表和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求 | 污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求 | 符合 |
| 6 | 环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求 | 环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，均符合环境影响报告表和有关规定的要求 | 符合 |

经上述分析，本次验收合格。

六、验收存在的主要问题及后续要求

# 1、加强企业环境管理，须重视废水、废气治理设施的运行管理，进一步完善环保设施标识标牌。

# 2、强化固废日常管理要求，确保安全生产。

七、验收人员信息

验收人员信息表附后。

宁波德远洁具有限公司

2019年8月16日